招 标 文 件

（技术部分）

项目名称：国家税务总局吉林省税务局2025年物业管理服务项目

项目编号：JL2025-ZXGK-C0080-B02

国家税务总局吉林省税务局

2025年10月

目 录

1项目概述	4

1.1项目背景	4

1.1.1项目目的、意义及背景	4

1.2项目内容	4

1.2.1项目建设思路	4

南湖大路办公区	4

解放大路办公区	6

惠民路公产库房	6

人民广场办公区	7

伊水居小区	8

1.2.2采购内容	8

南湖大路办公区采购内容	8

解放大路办公区采购内容	10

惠民路采购内容	10

人民广场办公区采购内容	10

伊水居小区采购内容	12

1.2.3项目实施要求	13

1.3其他要求	14

1.3.1采购标的需执行的相关标准规范	14

2投标/响应要求	15

2.1对供应商的要求	15

2.1.1必备资质	15

2.1.2优选资质/优选指标	15

2.1.3是否允许联合体	16

2.1.4是否专门面向中小企业	16

2.1.5其他要求	16

2.2技术部分投标/响应内容	16

2.2.1技术投标/响应总要求	16

2.2.2投标/响应方案要求	16

3项目需求	16

3.1总体要求	16

3.2服务内容和要求	16

3.2.1技术和服务客观指标	16

第一包 南湖大路办公区物业管理服务项目服务质量标准	17

综合服务	17

接待服务	17

秩序维护	18

环境保洁	20

设施设备维护	22

食堂	24

第二包人民广场办公区物业管理服务项目服务质量标准	24

综合服务	24

接待服务	25

秩序维护	26

设施设备维护	30

食堂	31

4人员要求	32

4.1总体要求	32

第一包南湖大路办公区岗位人员及节假日值班编制	32

第二包人民广场办公区岗位人员及节假日值班编制	36

4.2管理团队	40

4.2.1项目经理	40

4.3技术团队	41

安保和消防监控岗位	41

保洁岗位	42

工程维修岗位	43

餐厅工作人员岗位	44

日常办公及耗材	44

4.4优选资质/优选指标	44

5管理实施要求	45

6风险管控要求	48

7履约验收要求	48

7.1总体要求	48

7.2具体要求	48

8其他要求	48

8.1必备要求	49

8.1.1通用必备要求	49

8.2付款安排建议	49

8.2.1付款说明	49

8.2.2付款安排建议	49

8.3其他要求	50

8.3.1保密要求	50

8.3.2知识转移要求	50

8.3.3知识产权要求	50

1项目概述

1.1项目背景

1.1.1项目目的、意义及背景

国家税务总局吉林省税务局（以下简称省税务局）为了推行机关后勤服务社会化、管理服务精细化，集中物业服务资源，提高机关后勤服务保障水平，委托专业物业服务单位，对吉林省税务局南湖大路办公区、解放大路办公区、惠民路公产库房、人民广场办公区、伊水居小区进行物业管理和服务。

1.2项目内容

1.2.1项目建设思路

根据工作需要，对国家税务总局吉林省税务局南湖大路办公区、解放大路办公区、惠民路公产库房、人民广场办公区、伊水居小区物业服务项目进行采购，为吉林省税务局提供办公楼室内外以及院区办公区域设备管理、接待服务、会议服务、安保服务、保洁服务、维修服务、玻璃擦拭、垃圾处理、下水疏通、积雪清扫等服务。

物业管理指标

| 物业名称 | 建筑物数量 | 建筑面积 | 占地面积 | 绿化面积 | 地面车位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家税务总局吉林省税务局东南湖大路办公区物业管理服务 | 【1】幢 | 【27974】 平方米 | 【22433】 平方米 | 【3000】 平方米 | 【304】个 |
| 国家税务总局吉林省税务局解放大路办公区物业管理服务 | 【1】幢 | 【6000】 平方米 | 【10000】 平方米 | 【0】 平方米 | 【51】个 |
| 国家税务总局吉林省税务局惠民路公产设施看护 | 【1】幢 | 【550】 平方米 | 【2000】 平方米 | 【0】 平方米 |  |
| 总计 | 【3】幢 | 【34524】 平方米 | 【34433】 平方米 | 【3000】 平方米 |  |

南湖大路办公区

| 指标项 |  | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 层数指标 | 层数 | 【东区6层、西区地上6层、地下1层、主楼地上16层、地下1层】 |
| 窗户指标 | 窗户面积 | 【4730】 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【大理石、地板、地毯、地胶】 |
| 会议室 报告厅 指标 | 分布位置 | 【4楼会议室 5楼会议室 5楼多功能会议室 6楼会议室 7楼会议室 8楼会议室 9楼会议室 10楼会议室 11楼会议室 12楼会客室 13楼会议室 15楼会议室 15楼会客室 西区五楼党员之家 西区五楼多功能会议室 西区五楼青年之家】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【大理石外挂】 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 电梯 (主楼旧﬉数量【2】；品牌【日立】；型号【YEFO-A\15KW】；功率【15KW】 电梯（主楼新）数量【2】；品牌【日立】；型号【GST3AII-HL106】；功率【12.9KW】 电梯（东区）数量【1】；品牌【通力】；型号【 PW13\10\19 】；功率【11KW】 电梯（西区）数量【2】；品牌【日立】；型号【UAX-1000-C060 】；功率【12KW】 |
|  | 空调系统 | 空调机组数量【2】；品牌【约克】；型号【YSDYCZ45CGE-169KW】；功率【169kw】； 空调冷却泵数量【2】；品牌【约克】；型号【IL100\160-18.5KW】；功率【18.5KW】； 空调冷却泵数量【2】；品牌【约克】；型号【NP125\315-30KW 】；功率【30KW】； 空调补水泵数量【2】；品牌【约克】；型号【MV1212-1\1.85KW 】；功率【1.85KW】； 冷却塔数量【2】；品牌【良机】；型号【MV1212-1\1.85KW 】；功率【1.85KW】； |
|  | 给排水设备 | 高区供水泵数量【2台】；品牌【上海东方】；型号【YE3-180L-4】；功率【22KW】； 低区供水泵数量【2台】；品牌【上海东方】；型号【YE3-225S-4】；功率【37KW】 |
|  | 消防设备 | 消防喷淋泵 数量【2台】；品牌【上海东方】；型号【Y2-280S-1】；功率【75KW】； 室内消防栓泵数量【2台】；品牌【上海东方】；型号【Y2-280M-4】；功率【90KW】； 室外消防栓泵数量【3台】；品牌【上海东方】；型号【Y2-280S-1】；功率【75KW】； |
|  | 锅炉设备 | 电锅炉数量【2台】；品牌【大明】；型号【T540KW-10\95\70】；功率【540KW】； 供暖泵地热 数量【2台】；品牌【仪征仪能】；型号【Y2-160M1-2】；功率【11KW】 供暖泵空调数量【2台】；品牌【仪征仪能】；型号【TYPE-Y2-180L-4】；功率【22KW】 |
|  | 发电机组 | 发电机组【2台】品牌【瑞典沃尔沃】；功率【500KW】 品牌【韩国斗山大宇】功率【530KW】 |
|  | 其他设备 | 电热水器 （380V）数量【12】；品牌【世纪丰源】；型号【Z3 】；功率【6KW】； 电热水器（220V）数量【4台】；品牌【碧水源】；型号【LOW-DF-28C】；功率【3KW】 |

解放大路办公区

| 指标项 |  | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 层数指标 | 层数 | 【5层】 |
| 窗户指标 | 窗户面积 | 【600】 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【水磨石、地砖】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【瓷砖】 |

惠民路公产库房

| 物业名称 | 建筑物数量 | 建筑面积 | 占地面积 | 绿化面积 | 地面车位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家税务总局吉林省税务局惠民路公产设施看护 | 【1】幢 | 【550】 平方米 | 【2000】 平方米 | 【0】 平方米 |  |

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 国家税务总局吉林省税务局人民广场办公区物业管理服务 | 吉林省长春市南关区长春大街358号 |
| 伊水居小区物业管理服务 | 吉林省长春市经开区临河街157号 |

| 物业名称 | 建筑物数量 | 建筑面积 | 占地面积 | 绿化面积 | 地面车位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家税务总局吉林省税务局人民广场办公区物业管理服务 | 【1】幢 | 【20898】 平方米 | 【6474】 平方米 | 【200】 平方米 | 【85】个 |
| 伊水居小区物业管理服务 | 【4】幢 | 【44569】 平方米 | 【18043】 平方米 | 【5000】 平方米 | 【120】个 |
| 总计 | 【5】幢 | 【65467】 平方米 | 【24517】 平方米 | 【5200】 平方米 | 【205】个 |

人民广场办公区

| 指标项 |  | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 层数指标 | 层数 | 【主楼地上11层、地下1层】 |
| 窗户指标 | 窗户面积 | 【2500】 |
| 地面指标 | 地面类型 | 【大理石、地板、地毯、地胶】 |
| 会议室、报告厅指标 | 分布位置 | 【4楼会议室5楼会议室 8楼多功能会议室8楼会议室11楼会议室】 |
| 外墙指标 | 外墙类型 | 【大理石外挂】 |
| 大型设施设备指标 | 电梯 | 电梯 (主楼）数量【2】；品牌【迅达】；型号【Schinder5500AP】；功率【5.5KW】 |
|  | 空调系统 | 空调机组数量【6】；品牌【约克】；型号【ZR61KC-TFD-422】；功率【5.5kw】； 空调循环泵数量【2】；品牌【约克】；型号【NSJ80-5.5KW】；功率【5.5KW】； 冷却塔数量【1】；品牌【约克】；型号【RT250L/SP-7.5KW 】；功率【7.5KW】； |
|  | 给排水设备 | 供水泵数量【2台】；品牌【格来福】；型号【CR115-07】；功率【5.5KW】； |
|  | 消防设备 | 室内消防栓泵数量【2台】；品牌【上海强海】；型号【XBD5/44-100L】；功率【44KW】； |
|  | 锅炉设备 | 直燃机锅炉数量【1台】；品牌【远大】；型号【BG120IXBO】；功率【120KW】； 直燃机锅炉数量【1台】；品牌【远大】；型号【BZ65VIBDHZ】；功率【65KW】； 锅炉循环水泵【2台】；品牌【远大】；型号【YL2-180L-4】；功率【22KW】； |

伊水居小区

| 物业名称 | 建筑物数量 | 建筑面积 | 占地面积 | 绿化面积 | 地面车位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伊水居小区物业管理服务 | 【4】幢 | 【44569】 平方米 | 【18043】 平方米 | 【5000】 平方米 | 【120】个 |

1.2.2采购内容

本项目分两包采购,第一包南湖大路办公区物业管理服务项目,预算金额492.11万元

南湖大路办公区采购内容

| 序号 | 内容名称 | 服务内容构成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合服务 |  |
| 1.1 | 满意度调查 | 年度满意度调查 |
| 1.2 | 内勤管理 | 档案、财务资料等 |
| 1.3 | 装修管理 | 对室内装修及装修垃圾堆放、清运进行监督管理 |
| 1.4 | 信息化服务平台 | 信息化调度管理平台系统 |
| 2. | 接待服务 |  |
| 2.1 | 大堂前台客服接待 | 访客登记、引导、问询服务，报事报修服务，投诉接待 |
| 2.2 | 楼层接待 | 区域接待、引导、问询服务、区域日常用品管理、申领 |
|  |  | 非公共区域的保洁 |
| 2.3 | 会务服务和接待 | 会议预定、会场筹备、会务迎送、提供茶水服务等 |
| 2.4 | 重大活动后勤保障 | 重大活动后勤保障 |
| 3 | 秩序维护 |  |
| 3.1 | 门岗 | 24小时门岗值勤（形象岗）、访客管理 、信访接待 |
|  |  | 报刊信件收发 |
| 3.2 | 外卖管理、快递管理 | 外卖管理、快递管理 |
| 3.3 | 车辆管理 | 车辆进出、通行、停放管理 |
| 3.4 | 安全管理 | 巡逻、公共秩序维护 |
| 3.5 | 消、监控室管理 | 24小时消、监控室管理 、微型消防站管理 |
| 3.6 | 消防管理 | 消防巡查、消防设施检查、消防应急预案、消防演习 |
| 3.7 | 应急保障 | 建立各类应急预案，做好突发应急保障 |
| 4 | 环境保洁卫生 |  |
| 4.1 | 公共区域卫生、垃圾清理 | 公共区域卫生、四害消杀、垃圾清理 |
| 4.2 | 垃圾分类工作 | 垃圾分类工作 以及垃圾转运管理 |
| 4.3 | 公共部位绿化养护 | 公共部位绿化养护、绿化带垃圾清理 |
| 4.4 | 玻璃擦拭 | 玻璃每年一次擦拭 |
| 4.5 | 积雪清理 | 责任区域内积雪清理 |
| 5 | 设施设备维护 |  |
| 5.1 | 房屋建筑主体及公共设施设备日常维护（含设备房管理） | 供电、供水及排水、消防、公共照明等公用设施设备和房屋建筑主体的日常维护，设备房的定期巡视、维护 |
|  |  | 服务区域日常报事报修 |
|  |  | 下水管井清理，保障上下畅通 |
| 5.2 | 高配管理 | 24 小时专人值班或配置远程监控 |
| 5.3 | 专业设备-电锅炉 | 专业设备-电锅炉日常运行管理 |
| 5.4 | 专业设备-发电机 | 专业设备-发电机日常运行管理 |
| 5.5 | 专业设备-中央空调 | 专业设备-中央空调 日常运行管理 |

解放大路办公区采购内容

| 序号 | 内容名称 | 服务内容构成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合服务 |  |
| 1.1 | 门岗 | 24小时门岗值勤 |
| 1.2 | 安全管理 | 巡逻、公共秩序维护 |
| 1.3 | 车辆管理 | 车辆有序停放 |

惠民路采购内容

| 序号 | 内容名称 | 服务内容构成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合服务 |  |
| 1.1 | 公产库房看护 | 12小时看护服务 |

第二包人民广场办公区物业管理服务项目,预算金额700.73万元

人民广场办公区采购内容

| 序号 | 内容名称 | 服务内容构成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合服务 |  |
| 1.1 | 满意度调查 | 年度满意度调查 |
| 1.2 | 内勤管理 | 档案、财务资料等 |
| 1.3 | 装修管理 | 对室内装修及装修垃圾堆放、清运进行监督管理 |
| 1.4 | 信息化服务平台 | 信息化调度管理平台系统 |
| 2. | 接待服务 |  |
| 2.1 | 大堂前台客服接待 | 访客登记、引导、问询服务，报事报修服务，投诉接待 |
| 2.2 | 楼层接待 | 区域接待、引导、问询服务、区域日常用品管理、申领 |
|  |  | 非公共区域的保洁 |
| 2.3 | 会务服务和接待 | 会议预定、会场筹备、会务迎送、提供茶水服务等 |
| 2.4 | 重大活动后勤保障 | 重大活动后勤保障 |
| 3 | 秩序维护 |  |
| 3.1 | 门岗 | 24小时门岗值勤（形象岗）、访客管理、信访接待 |
|  |  | 报刊信件收发 |
| 3.2 | 外卖管理、快递管理 | 外卖管理、快递管理 |
| 3.3 | 车辆管理 | 车辆进出、通行、停放管理 |
| 3.4 | 安全管理 | 巡逻、公共秩序维护 |
| 3.5 | 消、监控室管理 | 24小时消、监控室管理、微型消防站管理 |
| 3.6 | 消防管理 | 消防巡查、消防设施检查、消防应急预案、消防演习 |
| 3.7 | 应急保障 | 建立各类应急预案，做好突发应急保障 |
| 4 | 环境保洁卫生 |  |
| 4.1 | 公共区域卫生、垃圾清理 | 公共区域卫生、四害消杀、垃圾清理 |
| 4.2 | 垃圾分类工作 | 垃圾分类工作以及垃圾转运管理 |
| 4.3 | 公共部位绿化养护 | 公共部位绿化养护、绿化带垃圾清理 |
| 4.4 | 玻璃擦拭 | 玻璃每年擦拭一次 |
| 4.5 | 积雪清理 | 责任区域内积雪清理 |
| 5 | 设施设备维护 |  |
| 5.1 | 房屋建筑主体及公共设施设备日常维护（含设备房管理） | 供电、供水及排水、消防、公共照明等公用设施设备和房屋建筑主体的日常维护，设备房的定期巡视、维护 |
|  |  | 服务区域日常报事报修 |
|  |  | 下水管井清理，保障上下畅通 |
| 5.2 | 高配管理 | 24 小时专人值班或配置远程监控 |
| 5.3 | 专业设备-直燃机锅炉 | 专业设备-直燃机锅炉日常运行管理 |
| 5.4 | 专业设备-中央空调 | 专业设备-中央空调日常运行管理 |

伊水居小区采购内容

| 1 | 秩序维护 | 服务内容构成 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 门岗 | 24小时门岗值勤（形象岗）、访客管理 |
| 1.2 | 车辆管理 | 车辆进出、通行、停放管理 |
| 1.3 | 安全管理 | 巡逻、公共秩序维护 |
| 1.4 | 消防管理 | 消防巡查、消防设施检查、消防应急预案、消防演习 |
| 1.5 | 应急保障 | 建立各类应急预案，做好突发应急保障 |
| 2 | 环境保洁卫生 |  |
| 2.1 | 公共区域卫生、垃圾清理 | 公共区域卫生、四害消杀、垃圾清理 |
| 2.2 | 垃圾分类工作 | 垃圾分类工作以及垃圾转运管理 |
| 2.3 | 积雪清理 | 责任区域内积雪清理 |
| 3 | 设施设备维护 |  |
| 3.1 | 房屋建筑主体及公共设施设备日常维护（含设备房管理） | 供电、供水及排水、消防、公共照明等公用设施设备和房屋建筑主体的日常维护，设备房的定期巡视、维护 |
|  |  | 服务区域日常报事报修 |
|  |  | 下水管井清理，保障上下畅通 |

1.2.3项目实施要求

1.2.3.1实施范围要求

本项目物业服务实施范围位于吉林省长春市东南湖大路吉林省税务局办公区、解放大路办公区、惠民路公产库房、人民广场办公区、伊水居小区物业服务所涉及的办公楼的基本情况包括但不限于楼宇建筑面积、外墙面积、楼宇外围面积、门前三包的界定、楼内房间、会议室、楼内设施及地面等。

1.2.3.2实施时间要求

自合同签订之日起1年。

1.2.3.3实施地点要求

第一包

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 国家税务总局吉林省税务局东南湖大路办公区物业管理服务 | 吉林省长春市南关区东南湖大路1518号 |
| 国家税务总局吉林省税务局解放大路办公区物业管理服务 | 吉林省长春市朝阳区解放大路与百汇街交汇 |
| 国家税务总局吉林省税务局惠民路公产设施看护 | 吉林省长春市朝阳区百汇街与惠民路交汇 |

第二包

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 国家税务总局吉林省税务局人民广场办公区物业管理服务 | 吉林省长春市南关区长春大街358号 |
| 伊水居小区物业管理服务 | 吉林省长春市经开区临河街157号 |

1.3其他要求

1.3.1采购标的需执行的相关标准规范

中标人严格按照合同的要求向采购人提供物业服务，并达到质量标准。

中标人严格遵守采购人的各项规章制度和管理规定，并确保采购人的正常工作环境，办公秩序及安全。

中标人严格保守采购人的工作纪律。

中标人必须按要求配备强干物业队伍，物业工作人员须身体健康，经采购人审核同意后，方能上岗。

建立安全责任制，中标人在工作中应注意防火、防盗，注意工作安全，中标人员工在工作区域内因操作不当造成设备设施、配件损坏及人员受伤、死亡的，由中标人承担全部责任。并对给采购人造成的损失按实际发生金额进行赔偿。凡是中标人管理不善、操作不当等原因导致人身伤亡事故，由中标人负责。

采购人提供中标人使用的全部资产属采购人所有，中标人不得出售或转让。

中标人应遵守采购人规定，并服从采购人工作人员的管理，采购人有权要求中标人重做未达到标准的工作。

采购人为中标人提供生活用水、用电、办公场所以及应当由采购人提供的工程设备的维修所用材料等条件。

采购人有权要求中标人配齐符合规定的工作人员。

中标人应定期组织员工进行培训，提高其专业技能，牢固树立为采购人服务的思想意识。

中标人所有员工不得使用电饭锅电磁炉等与工作无关的电器设备，不得在楼内存放易燃易爆物品，对违反规定的，由采购人按考核规定扣减相应费用。

中标人因故无法正常工作时，应报采购人同意。

中标人应节约使用采购人提供的资源，保证不造成资源浪费。

中标人应及时向采购人汇报工作，征求意见，协助采购人更好的开展工作。

在合同履约期内，中标人应对任何时候、任何情况下发生的用工人员意外伤害事故或用工人员致他人意外伤害等事故涉及的责任和赔偿承担全部责任，不得就此向采购人主张任何权利。凡提供服务人员出现任何事故和伤害，全部由中标人负责（包括人身伤害事故）。

投标人在投标文件中列明的为本项目所投入的技术人员不得随意变更、辞退、调离、转岗，且投标人所有人员进场服务前，需向采购人提供所有入场人员清单由采购人进行确认，经采购人确认无误后，方可进场。如有特殊情况必须调整，须提交书面申请并征得采购人同意后方可调整。

采购人对中标人不尽职责的项目经理、员工，有辞退的建议权。因中标人工作失误给采购人造成经济损失或重大不利影响的，采购人有权终止合同，并要求中标人给予经济赔偿并消除影响。

中标人编制物业服务服务年度计划，本着高效、精干的原则设置人员，服从采购人的整体管理。

物业工作人员工资、各项保险及伤亡，严格执行《劳动法》、《民法典》相关规定。中标人应为物业工作人员购买相关保险。如发生意外情况由中标人自行承担。

中标人不得拖欠劳务服务人员工资，如因拖欠工资而导致的服务质量下降甚至出现重大延误，采购人有权对中标人进行处罚直至终止合同履行。

物业工作人员服装由中标人提供且须先征得采购人认可。

为了保证项目顺利实施并按时交付，能满足以下一项或多项条件的供应商将酌情优先选择：

提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人独立承担的相关服务供应案例；

提供ISO 9001:2015质量管理体系认证证书的；

提供ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证证书的；

提供ISO 14001:2015环境管理体系认证证书的；

能够提供采购人保障设备之外适合本项目服务需求的相关设备的；

根据投标人明确投入本项目技术人员工作年限及经验，相关资质、专业程度等满足项目需求的；

方案详细合理，与项目需求匹配程度高的。

2投标/响应要求

2.1对供应商的要求

2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2.1.1.2本项目的特定资格要求

无

2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

| 序号 | 证书名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理体系认证证书(ISO9001) | 认证机构经国家认证认可监督管理委员会批准 有效期内 |
| 2 | 职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001） | 认证机构经国家认证认可监督管理委员会批准 有效期内 |
| 3 | 环境管理体系认证证书（ISO14001） | 认证机构经国家认证认可监督管理委员会批准 有效期内 |

2.1.2.2成功案例

提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）,投标人独立承担实施的相类似项目的成功案例。服务同一个单位分年度多次签订合同的案例按1个计算（应提供合同关键页扫描件并加盖公章）。

2.1.3是否允许联合体

否

2.1.4是否专门面向中小企业

本项目专门面向中小企业采购项目

2.1.5其他要求

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.2技术部分投标/响应内容

2.2.1技术投标/响应总要求

投标人必须针对招标文件中（技术部分）的需求逐个做出实质性响应，如未做出响应或响应不满足的，将导致投标无效。

2.2.2投标/响应方案要求

以下相关方案，若作为评审因素，则投标人应在满足★必备指标项要求的前提下，根据项目特点和采购需求，制定更为完整、详细、可操作性强的方案。

1、管理实施方案2、风险管控方案3、履约验收方案4、应急处置方案5、特约服务实施方案等。

3项目需求

3.1总体要求

根据工作需要，国家税务总局吉林省税务局南湖大路办公区、解放大路办公区、惠民路公产库房、人民广场办公区、伊水居小区物业服务采购项目，为以上采购项目所在地提供办公楼室内外以及院区办公区域设备管理、接待服务、会议服务、安保服务、保洁绿化服务、维修服务、玻璃擦拭、垃圾处理、下水疏通、积雪清扫等服务。

3.2服务内容和要求

采购文件（技术部分）中有标注★号的，为必备要求，必须满足，如未作出相应，将导致响应无效；#号为重要内容、Δ为一般内容。

3.2.1技术和服务客观指标

3.2.1.1具体内容和要求

第一包 南湖大路办公区物业管理服务项目服务质量标准

综合服务

| 服务内容 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 满意度调查 | 对物业管理服务作年度满意度调查；满意率须达 90%以上。 |
| 内勤管理（档案、财务资料） | 建立档案管理制度，建立齐全的物业管理档案[工程、安保、保洁、接待及综合管理档案资料]； 建立健全各项物业管理职责、制度。 物业经理、客服主管、楼层接待及会议接待等岗位需建立完善保密制度。 其他服务标准应按照省税务局与中标方共同制定的有关服务规范执行 建立财务制度，对各项收支进行财务管理，做到运作规范、账目清晰；制定物业服务中心内部管理制度和考核制度，并严格执行；制定物业服务工作计划，并组织实施。 |
| 装修管理 | 对房屋内装修进行严格的监督管理，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序； 监督使用人或施工单位，装修垃圾必须装袋清运，日产日清。如特殊情况，需临时堆放过夜，必须设置围挡，防止尘土飞扬；对于违章搭建应进行劝阻、制止或报告。 |
| 信息化服务 | 供应商能提供信息化调度管理平台系统用于日常管理服务。 管理软件按时投入运行、功能运行正常齐全、具备打卡、设备监控、物料管理智慧物业服务系统按时投入，功能齐全、能够满足甲方日常使用（人员定位、巡更管理、人脸识别、会议预约、维修系统、库房管理、设备压力、温度等数据运行监控、各项数据显示分析。 系统后台检查、各功能显示、运行、数据分析正常。 |
| 报事报修服务 | 建立服务热线，有专职人员负责接听，负责物业管理范围内报事报修的电话受理工作。 负责对受理的服务内容进行登记、交办、报告、催办、回访工作。 负责服务热线的统计、上报工作。 对甲方或使用人的投诉、建议在 24 小时内答复。 |
| 应急管理服务 | 建立健全必备的各类应急响应预案，包含但不限于：消防、信访处理、停电跑水、电梯困人、大型活动会议等响应预案。 |

接待服务

| 服务内容 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 大堂前台客服服务 | 接待来访人员，做好登记、引导工作。提供问询、临时物品的寄存服务。 公开 24 小时服务热线。 |
| 楼层接待 | 按甲方要求做好区域无关人员询问和引导。 按区域需求做好办公用品、日常用品的管理及申领。 协助区域领导做好文字资料整理以及预约服务。 控制无关人员在本区域违规活动。 |
| 会务服务和接待 | 按甲方要求搞好各类会议保障，会前提供会场筹备、布置服务。 提供空调调试等服务。 会后提供会场清扫服务。 做好会议现场的会标制作，会议现场布置工作（如物品、席卡摆放、横幅悬挂、音响、照明及投影设备准备等），并检查桌椅是否完好。 会议中的倒水、续水及其它会议服务等事宜。 会议结束后，应及时做好现场及茶具的保洁及相关设备、物品的清点、归还等工作。 做好会务设备、用品的卫生消毒工作。 负责办公期间的来访人员建立询问身份查验、预约核实和登记制度，要求记录真实、准确、完整。 |
| 重大活动后勤保障 | 根据采购人重大活动安排，制定完备的服务工作流程、细则及服务工作计划并严格执行，保障重大活动的顺利进行。 活动接待及服务人员应仪表端庄、举止文明、知晓相关礼仪，并经过专业培训。 加强日常维护检查，确保系统的完好；设备出现故障时，需有应急预案，确保活动的正常进行。 提供重大活动期间的安全警戒与秩序维护服务。 提供重大活动的场地布置、礼仪接待服务。 提供重大活动结束后清场服务。 |

秩序维护

| 服务内容 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 门岗 | 24 小时值守； 指定时间段立岗，形象展示；来人来访的通报； 杜绝外来推销、废品收购等闲杂人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内；外来人员及车辆进出证件检验、登记； 大件物品出入实行确认备案制度，建立报告制度并登记台账；严格执行门卫管理制度做好交接工作；用语规范，礼貌待客，文明工作；报刊信件收发。 |
| 外卖管理、快递管理 | 快递放至快递柜内，大件快递放至指定代收点，代签收快递后电话通知到个人；外卖放至外卖柜，或至集中存放点。 |
| 车辆管理 | 负责辖区内机动车和非机动车进出及停放管理；负责停车管理系统的管理和维护； 按采购人要求设置指示标志，负责辖区内所有车辆有序通行、按位有序停放，并对出入辖区的来访车辆进行登记；对占用消防通道的车辆进行劝离，保证消防通道畅通； 车库应保持良好通风，无易燃、易爆等物品存放，并配备相应的消防灭火器；做好早晚高峰期间的车辆指引工作。 |
| 安全管理 | 处理治安及其他突发事件； 明确巡查工作职责，规范巡视工作流程，负责防盗、防火等安全防范巡查，设置巡更点，做好巡更记录； 制定相对固定的巡视路线，对重要区域、部位、设备机房进行重点巡视，发现和处理各种安全和事故隐患；节假日、夜间巡逻时，增加巡逻次数，确保在契约期间的治安消防保卫工作不出问题。 |
| 消、监控室 | 消监控中心需 24 小时值班，必须配备专人（持证上岗）能熟练掌握消控中心的操作和维护； 消控、监控设施应保持 24 小时开通，并保持完整的监控记录，保证对各出入口、内部重点区域的安全监控、录像及协助布警；监控室收到火情、险情及其他异常报警信号后，报警并派专人赶到现场进行前期处理；做好防盗、防火监控设备日常使用管理，监控资料应至少保持 15 天； 每月对消防、监控设施进行检查并做好记录，确保运行无故障；定期对各楼层应急电源的主、备电情况进行检查。 |
| 消防管理 | 定期对消防设备巡查，确保运行无故障； 按照突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，照明设施及引路标志完好，紧急疏散通道畅通； 所有通往楼梯前室与楼梯间的防火门应保持闭合但不能上锁，走道内的防火分区之间的防火门应保持闭合但不能上锁。走道上设置有门禁的门应确保在紧急情况时随时可以打开； 所有强弱电井道与空调机房的防火门应保持闭合且上锁；底层所有通往室外的疏散门在紧急情况时随时可以打开； 严禁私自乱接乱拉电源线、私装电源插座和未经批准擅自使用自备电器； 建立完善的消防制度和消防工作计划，物业公司要定期组织有关人员进行消防培训；定期组织消防演习，一年至少一次； 物业管理人员要掌握消防设施设备的使用方法，并能及时处理各种初期火灾事故。 |
| 应急保障 | 建立各类应急预案，并在物业办公室、监控室等处张榜悬挂，及时处理突发事件，定期实行突发事件应急演练； 当发生台风、暴雨、雪灾等灾害性天气及其他突发事件时，应对设备机房、广告牌、电线杆等露天设施进行检查和加固；各岗位人员必须按规定实行岗位警戒，根据不同突发事件的现场情况进行应变处理。 做好消防、治安、公共卫生和群体性活动等突发事件应急预案的演练，按预案程序、要求及时处置各类突发事件。 |
| 物品外运 | 做好大件物品的出入检查工作，查验出门人员和出门物品是否一致。 做好临时物品（邮件、包裹）的收发、保管工作，做到谁接收、谁保管、谁负责。 其他服务标准应按照省税务局与中标方共同制定的有关服务规范执行。 |
| 四防安全巡视 | 二十四小时对全区域消防设施设备进行安全巡视3次并做好记录，每半月进行联动测试1次，消防通道每天巡查不少于2次，消防栓、灭火器等消防设备每周统计检查1次，保持规范有序。 |
| 物品搬运等临时性工作 | 协助搞好临时工作服务：如办公室调整、办公物品搬迁、废旧物品资料销毁等工作。 |

环境保洁

| 服务内容 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 公共区域卫生、垃圾清理 | 通道地面和墙面及公共区域，做到无垃圾、无积灰、无污渍、无手印、无蜘蛛网等，每日清扫和擦拭保养不少于 2 次，巡回保洁；楼宇外墙清洗一次； 卫生间等设备保持清洁，无污迹、无积水、无积尘、无异味、无漏滴水、无堆积杂物、无乱张贴物；电器按时开关，确保安全；每日清扫和擦拭保养不少于 2 次，随时巡回保洁； 办公区域外的道路和停车场及所有公共区域的地面无有色垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无堵塞等；每日清扫和擦拭保养不少于 2 次，保洁员对以上部位每小时巡视一次发现杂物及时清理，随时巡回保洁；屋顶及天沟每月清洁 1 次，并根据本市天气状况，提前检查，确保下水管道畅通； 垃圾、废弃物做到日产日清，绿化带内无烟蒂、无碎石、无垃圾、无杂物，一经发现立即清除。 大理石、花岗岩地面定期保养一次 ； 地库每天清扫地面垃圾杂物，特别是车上的抛弃物，保持地面无垃圾杂物、无积水、无明显泥土，保持整洁；雨天增加清扫力度， 发现积水及时清理； 建立“四害”消杀工作管理制度，定期开展消杀工作，有效控制鼠、蟑、蝇、蚊等害虫孳生，定期对各类病虫害进行预防控制，适时投放消杀药物和设施。 |
| 走廊、大厅的卫生要求 | 每天擦地面、地脚线、清扫2次，并随时清除杂物。 每天用洗地机对大厅地面进行彻底清洗2次。 每天对走廊、大厅区域的门窗清抹1次，并做巡回保洁，每周用清洁剂清理2次。 天花板、风口、灯饰每周用清洁剂清理1次。 区域玻璃围栏、墙壁、楼梯扶手、宣传板、每天固定清理1次，并巡视。 区域陈列小品、设施、装饰、标牌以及绿化，每天除尘1次。 地面干净、光亮、无尘、无污渍。 区域门窗表面无手印污渍、玻璃光亮。 天花板、风口、灯饰无明显污渍、无蜘蛛网。 玻璃、围栏、墙壁、扶手、宣传板无污渍、手印及外挂物。 |
| 电梯的卫生要求及标准 | 每天用毛巾配合不锈钢清洁剂清洁2次,上不锈钢光亮剂1次。 电梯地毯按照雨雪天气及晴朗天气铺设洁净地毯。 电梯轿厢、刀槽每天清理不少于4次，地毯随时清扫。 无污渍、无灰尘、光亮干净。 |
| 卫生间的卫生要求及标准 | 每天全面清洁2次，包括地面、墙面、镜面、台面、垃圾桶、茶叶桶、洁具、洗手液、并随时做巡回清洁。 及时补充手纸、洗手液。 保持地面干爽、无污渍，镜面、台面无水渍、空气无异味。 洗手间垃圾桶及茶叶桶内垃圾不超过2/3。 |
| 会议室的卫生要求及标准 | 地面、会议桌每次会议前、后清扫1次。 地面每周吸尘1次。 做好通风及会议室的卫生保障工作。 会议室桌椅会前、会后保持整齐有序。 地面无垃圾、无污染、无破损。 桌面摆放整齐、目测成线。 空气清新、桌椅明亮。 |
| 健身房、活动室卫生要求及标准 | 每天全面清洁2次，其他时间做好巡回保洁。 设备清洁每天1次。 陈列物品及隔板开馆前摆放整齐、开馆中随时跟进。 地面干净、无尘、无渍、器械光亮好用、无渍、保持空气清新 |
| 淋浴室、浴池卫生及管理要求及标准 | 每日清扫2次。 五金浴具清洁2次、器械擦抹2次。 地面干净、无尘、无渍、器械光亮、保持空气清新。 按照规定时间准时按点开放，禁止无证人员及外部人员进入 |
| 庭院保洁绿化要求及标准 | 路面每天清扫1次，并做巡回保洁，夏季每周对正门车道、台阶、小品进行冲刷1次。 垃圾桶每天清运1次，每周清洗不少于1次。 沟渠死角每天检查1次，随时保持清洁，确保无堵塞、无漂浮物、无异味。 草坪每天不少于2次检查，并做好巡回保洁工作。 外围庭院无果皮纸屑、无杂物垃圾、无泥沙。 绿篱、草坪、树球以及垂榆定期修剪、除害。 |
| 地毯、地垫清洁卫生要求及标准 | 地毯每周清洗1次，每天随时保洁。 正门台阶及两侧坡道，每周冲刷1次，每天随时保洁。 无污渍、无灰尘、无脚印、无异味。 |
| 垃圾处理/分类管理标准 | 垃圾桶每天清洗1次，垃圾桶无异味飞虫；每天集中清运楼内垃圾4次，按规定通道和时间清运到垃圾转运处， 转运处垃圾每天按时清运，实行垃圾不落地。 垃圾转运处每天冲刷，做好蝇虫防疫。、垃圾按分类要求进行收集，做到日产日清，垃圾箱外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；化粪池做好清掏，保持常年干净、清洁，无积水、无异味。 |
| 公共部位绿化养护 | 绿化区域进行除草、灌溉、施肥（每年 2 次及以上）、整形修剪、防治病虫害等；草坪保持常年翠绿，无杂草、无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地； 植株修剪及时，做到枝叶紧密、圆整，无脱节、枯枝。防治、灭治病虫害，主要病虫害发生率低于 5%，无倾斜、缺枝、空档；绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在 10%以下； 清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。花坛和花景做倒造型新颖、色彩鲜艳、植物长势好；绿化生产垃圾须清运； 景观水池水面定期清理，无枯枝树叶、水质清洁。 |

设施设备维护

| 服务内容 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 房屋建筑主体及公共设施设备日常维护 | 按规定建立房屋本体及配套设施等的物业管理资料档案，并妥善使用与保管；建立房屋本体及配套设施维修养护检查制度，检查记录完整；楼内外无违章乱张贴、乱搭建、乱拉管线等现象； 无擅自改变房屋用途行为； 定期对大楼的供电供水及排水、电梯、消防、中央空调、公共照明等公用设施设备和房屋建筑主体结构进行维护检查；定期对给排水系统进行维护、润滑； 强电系统各级配电柜、箱，照明、插座装置检查； 保证公共照明、水电设施、广播系统等公共设施正常运行。公共设施、水电每天检查一遍，发现故障或损坏应在 30 分钟内到场， 12 小时内维修完毕； 办公大楼外观完好、整洁；地面、墙台面、吊顶、楼梯、通风道等，是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落污渍；室外招牌整洁统一无安全隐患，墙面装饰无破损；确保房屋、门窗等共用设施的完好和正常使用； 确保室外场地、道路等公用设施的完好和正常使用； 完成各项零星维修任务，一般维修任务确保不超过 24 小时，确保零修合格率 100%；紧急维修须 15 分钟内到达现场。 熟练掌握水泵房等其他设备房设备的相关知识，熟练掌握各类设备的内部结构及工作原理，严格遵守操作规程，能快速准确地操作设备。 值班人员或巡视人员应按要求做好设备运行监测工作，如发现问题，应上报，同时采取有效的、安全的措施迅速排除故障，确保设备安全运行。 |
| 公共区维修服务标准 | 每天对管理区域内所有的设施设备巡查不少于4次。 确保房屋、门窗及其他设施的完好和正常使用。 确保室外场地、道路的完好和正常使用。 |
| 给排水系统运行维护标准 | 保证给排水系统的正常运行、使用，并对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修。 配合省税务局进行供水水箱清洁、消毒以及办理水质监测工作。 二次供水泵房值班人员要求具有防疫部门出具的健康证。 定期对排水管进行清通、养护及清除污垢。 保证给排水系统设施、设备的完好率及使用率。 定期检查热水及供热锅炉的运行情况，做好故障维护保养。 |
| 供配电系统运行维护标准 | 建立设备档案。 制定严格的供配电系统管理制度。 高压变电室及配电系统按操作规程实行24小时值班制。 对供电范围内的电器设备进行定时巡视、维护和重点监测。 定期对两部发电机进行测试启动，确保设备的完好率及使用寿命。 保证办公楼公共区域内使用的照明灯具、线路、开关完好。 供电维护人员需持有供电相关证书。 |
| 电梯运行维护标准 | 建立电梯运行安全管理档案，确保通风、照明及其他设施完好。 定时对电梯进行巡检，发现问题及时通知维保单位。 配合和监督维保单位对电梯进行维护、保养。 对维保后的电梯要进行检查、验收，确定正常后方可运行。 电梯维保配合人员需持有电梯人员相关从业证书。 |
| 锅炉设备运行要求及标准 | 每季度配合锅炉维保公司对锅炉进行一次系统检查，并做维护保养。 在供暖期内，供暖换热站要求24小时值班制。 值班人员每2小时巡查锅炉一次。每周、每月和每季对锅炉维护保养情况要有详实记录。 锅炉设备保养记录、零部件更换及大修详细记录都应在锅炉维保台账中留存。 锅炉发生故障时，值班人员应立即报告并联系物业维修服务责任人及时赶到现场排除故障。 锅炉房要求24小时值班制，值班人员定期打扫锅炉房，保持清洁、干燥、通风。 锅炉操作人员应具有相应的上岗资格证。 |

食堂

| 服务内容 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 食堂（如不整体外包） 以实际为准 | 食堂服务人员必须通过卫生部门规定医院（或防疫站）的体检，均需办理好健康证才能进入餐饮中心工作。 食堂服务人员接受物业服务中心的监督管理，配合完成办公楼餐饮服务工作。 按照规章制度和要求进行技能、流程等一系列培训。 餐厅、操作间内的水、电、气等费用由采购人负责。操作间、灶具等主要用具及餐、盘、筷子、勺子等用餐用具均由采购人负责。 在服务时应对食堂原有设备设施进行检查，确保所有设施设备正常工作。 服务人员必须保证食堂地面及桌椅的干净整洁；无灰尘、污渍、杂物；垃圾须清理。 节假日根据采购人实际需要提供相应服务及配合做好其他临时性工作。 有较强的技术支撑团队，定期对食堂服务人员开展岗位培训。 |

第二包人民广场办公区物业管理服务项目服务质量标准

综合服务

| 服务内容 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 满意度调查 | 对物业管理服务作年度满意度调查；满意率须达 90%以上。 |
| 内勤管理（档案、财务资料） | 建立档案管理制度，建立齐全的物业管理档案[工程、安保、保洁、接待及综合管理档案资料]； 建立健全各项物业管理职责、制度。 物业经理、客服主管、楼层接待及会议接待等岗位需建立完善保密制度。 其他服务标准应按照省税务局与中标方共同制定的有关服务规范执行 建立财务制度，对各项收支进行财务管理，做到运作规范、账目清晰；制定物业服务中心内部管理制度和考核制度，并严格执行；制定物业服务工作计划，并组织实施。 |
| 装修管理 | 对房屋内装修进行严格的监督管理，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序； 监督使用人或施工单位，装修垃圾必须装袋清运，日产日清。如特殊情况，需临时堆放过夜，必须设置围挡，防止尘土飞扬；对于违章搭建应进行劝阻、制止或报告。 |
| 信息化服务 | 供应商能提供信息化调度管理平台系统用于日常管理服务。 管理软件按时投入运行、功能运行正常齐全、具备打卡、设备监控、物料管理智慧物业服务系统按时投入，功能齐全、能够满足甲方日常使用（人员定位、巡更管理、人脸识别、会议预约、维修系统、库房管理、设备压力、温度等数据运行监控、各项数据显示分析。 系统后台检查、各功能显示、运行、数据分析正常。 |
| 报事报修服务 | 建立服务热线，有专职人员负责接听，负责物业管理范围内报事报修的电话受理工作。 负责对受理的服务内容进行登记、交办、报告、催办、回访工作。 负责服务热线的统计、上报工作。 对甲方或使用人的投诉、建议在 24 小时内答复。 |
| 应急管理服务 | 建立健全必备的各类应急响应预案，包含但不限于：消防、信访处理、停电跑水、电梯困人、大型活动会议等响应预案。 |

接待服务

| 服务内容 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 大堂前台客服服务 | 接待来访人员，做好登记、引导工作。提供问询、临时物品的寄存服务。 公开 24 小时服务热线。 |
| 楼层接待 | 按甲方要求做好区域无关人员询问和引导。 按区域需求做好办公用品、日常用品的管理及申领。 协助区域领导做好文字资料整理以及预约服务。 控制无关人员在本区域违规活动。 |
| 会务服务和接待 | 按甲方要求搞好各类会议保障，会前提供会场筹备、布置服务。 提供空调调试等服务。 会后提供会场清扫服务。 做好会议现场的会标制作，会议现场布置工作（如物品、席卡摆放、横幅悬挂、音响、照明及投影设备准备等），并检查桌椅是否完好。 会议中的倒水、续水及其它会议服务等事宜。 会议结束后，应及时做好现场及茶具的保洁及相关设备、物品的清点、归还等工作。 做好会务设备、用品的卫生消毒工作。 负责办公期间的来访人员建立询问身份查验、预约核实和登记制度，要求记录真实、准确、完整。 |
| 重大活动后勤保障 | 根据采购人重大活动安排，制定完备的服务工作流程、细则及服务工作计划并严格执行，保障重大活动的顺利进行。 活动接待及服务人员应仪表端庄、举止文明、知晓相关礼仪，并经过专业培训。 加强日常维护检查，确保系统的完好；设备出现故障时，需有应急预案，确保活动的正常进行。 提供重大活动期间的安全警戒与秩序维护服务。 提供重大活动的场地布置、礼仪接待服务。 提供重大活动结束后清场服务。 |

秩序维护

| 服务内容 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 门岗 | 24 小时值守； 指定时间段立岗，形象展示；来人来访的通报； 杜绝外来推销、废品收购等闲杂人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内；外来人员及车辆进出证件检验、登记； 大件物品出入实行确认备案制度，建立报告制度并登记台账；严格执行门卫管理制度做好交接工作；用语规范，礼貌待客，文明工作；报刊信件收发。 |
| 外卖管理、快递管理 | 快递放至快递柜内，大件快递放至指定代收点，代签收快递后电话通知到个人；外卖放至外卖柜，或至集中存放点。 |
| 车辆管理 | 负责辖区内机动车和非机动车进出及停放管理；负责停车管理系统的管理和维护； 按采购人要求设置指示标志，负责辖区内所有车辆有序通行、按位有序停放，并对出入辖区的来访车辆进行登记；对占用消防通道的车辆进行劝离，保证消防通道畅通； 车库应保持良好通风，无易燃、易爆等物品存放，并配备相应的消防灭火器；做好早晚高峰期间的车辆指引工作。 |
| 安全管理 | 处理治安及其他突发事件； 明确巡查工作职责，规范巡视工作流程，负责防盗、防火等安全防范巡查，设置巡更点，做好巡更记录； 制定相对固定的巡视路线，对重要区域、部位、设备机房进行重点巡视，发现和处理各种安全和事故隐患；节假日、夜间巡逻时，增加巡逻次数，确保在契约期间的治安消防保卫工作不出问题。 |
| 消、监控室 | 消监控中心需 24 小时值班，必须配备专人（持证上岗）能熟练掌握消控中心的操作和维护； 消控、监控设施应保持 24 小时开通，并保持完整的监控记录，保证对各出入口、内部重点区域的安全监控、录像及协助布警；监控室收到火情、险情及其他异常报警信号后，报警并派专人赶到现场进行前期处理；做好防盗、防火监控设备日常使用管理，监控资料应至少保持 15 天； 每月对消防、监控设施进行检查并做好记录，确保运行无故障；定期对各楼层应急电源的主、备电情况进行检查。 |
| 消防管理 | 定期对消防设备巡查，确保运行无故障； 按照突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，照明设施及引路标志完好，紧急疏散通道畅通； 所有通往楼梯前室与楼梯间的防火门应保持闭合但不能上锁，走道内的防火分区之间的防火门应保持闭合但不能上锁。走道上设置有门禁的门应确保在紧急情况时随时可以打开； 所有强弱电井道与空调机房的防火门应保持闭合且上锁；底层所有通往室外的疏散门在紧急情况时随时可以打开； 严禁私自乱接乱拉电源线、私装电源插座和未经批准擅自使用自备电器； 建立完善的消防制度和消防工作计划，物业公司要定期组织有关人员进行消防培训；定期组织消防演习，一年至少一次； 物业管理人员要掌握消防设施设备的使用方法，并能及时处理各种初期火灾事故。 |
| 应急保障 | 建立各类应急预案，并在物业办公室、监控室等处张榜悬挂，及时处理突发事件，定期实行突发事件应急演练； 当发生台风、暴雨、雪灾等灾害性天气及其他突发事件时，应对设备机房、广告牌、电线杆等露天设施进行检查和加固；各岗位人员必须按规定实行岗位警戒，根据不同突发事件的现场情况进行应变处理。 做好消防、治安、公共卫生和群体性活动等突发事件应急预案的演练，按预案程序、要求及时处置各类突发事件。 |
| 物品外运 | 做好大件物品的出入检查工作，查验出门人员和出门物品是否一致。 做好临时物品（邮件、包裹）的收发、保管工作，做到谁接收、谁保管、谁负责。 其他服务标准应按照省税务局与中标方共同制定的有关服务规范执行。 |
| 四防安全巡视 | 二十四小时对全区域消防设施设备进行安全巡视3次并做好记录，每半月进行联动测试1次，消防通道每天巡查不少于2次，消防栓、灭火器等消防设备每周统计检查1次，保持规范有序。 |
| 物品搬运等临时性工作 | 协助搞好临时工作服务：如办公室调整、办公物品搬迁、废旧物品资料销毁等工作。 |

环境保洁

| 服务内容 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 公共区域卫生、垃圾清理 | 通道地面和墙面及公共区域，做到无垃圾、无积灰、无污渍、无手印、无蜘蛛网等，每日清扫和擦拭保养不少于 2 次，巡回保洁；楼宇外墙清洗一次； 卫生间等设备保持清洁，无污迹、无积水、无积尘、无异味、无漏滴水、无堆积杂物、无乱张贴物；电器按时开关，确保安全；每日清扫和擦拭保养不少于 2 次，随时巡回保洁； 办公区域外的道路和停车场及所有公共区域的地面无有色垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无堵塞等；每日清扫和擦拭保养不少于 2 次，保洁员对以上部位每小时巡视一次发现杂物及时清理，随时巡回保洁；屋顶及天沟每月清洁 1 次，并根据本市天气状况，提前检查，确保下水管道畅通； 垃圾、废弃物做到日产日清，绿化带内无烟蒂、无碎石、无垃圾、无杂物，一经发现立即清除。 大理石、花岗岩地面定期保养一次； 地库每天清扫地面垃圾杂物，特别是车上的抛弃物，保持地面无垃圾杂物、无积水、无明显泥土，保持整洁；雨天增加清扫力度， 发现积水及时清理； 建立“四害”消杀工作管理制度，定期开展消杀工作，有效控制鼠、蟑、蝇、蚊等害虫孳生，定期对各类病虫害进行预防控制，适时投放消杀药物和设施。 |
| 走廊、大厅的卫生要求 | 每天擦地面、地脚线、清扫2次，并随时清除杂物。 每天用洗地机对大厅地面进行彻底清洗2次。 每天对走廊、大厅区域的门窗清抹1次，并做巡回保洁，每周用清洁剂清理2次。 天花板、风口、灯饰每周用清洁剂清理1次。 区域玻璃围栏、墙壁、楼梯扶手、宣传板、每天固定清理1次，并巡视。 区域陈列小品、设施、装饰、标牌以及绿化，每天除尘1次。 地面干净、光亮、无尘、无污渍。 区域门窗表面无手印污渍、玻璃光亮。 天花板、风口、灯饰无明显污渍、无蜘蛛网。 玻璃、围栏、墙壁、扶手、宣传板无污渍、手印及外挂物。 |
| 电梯的卫生要求及标准 | 每天用毛巾配合不锈钢清洁剂清洁2次,上不锈钢光亮剂1次。 电梯地毯按照雨雪天气及晴朗天气铺设洁净地毯。 电梯轿厢、刀槽每天清理不少于4次，地毯随时清扫。 无污渍、无灰尘、光亮干净。 |
| 卫生间的卫生要求及标准 | 每天全面清洁2次，包括地面、墙面、镜面、台面、垃圾桶、茶叶桶、洁具、洗手液、并随时做巡回清洁。 及时补充手纸、洗手液。 保持地面干爽、无污渍，镜面、台面无水渍、空气无异味。 洗手间垃圾桶及茶叶桶内垃圾不超过2/3。 |
| 会议室的卫生要求及标准 | 地面、会议桌每次会议前、后清扫1次。 地面每周吸尘1次。 做好通风及会议室的卫生保障工作。 会议室桌椅会前、会后保持整齐有序。 地面无垃圾、无污染、无破损。 桌面摆放整齐、目测成线。 空气清新、桌椅明亮。 |
| 健身房、活动室卫生要求及标准 | 每天全面清洁2次，其他时间做好巡回保洁。 设备清洁每天1次。 陈列物品及隔板开馆前摆放整齐、开馆中随时跟进。 地面干净、无尘、无渍、器械光亮好用、无渍、保持空气清新 |
| 淋浴室、浴池卫生及管理要求及标准 | 每日清扫2次。 五金浴具清洁2次、器械擦抹2次。 地面干净、无尘、无渍、器械光亮、保持空气清新。 按照规定时间准时按点开放，禁止无证人员及外部人员进入 |
| 庭院保洁绿化要求及标准 | 路面每天清扫1次，并做巡回保洁，夏季每周对正门车道、台阶、小品进行冲刷1次。 垃圾桶每天清运1次，每周清洗不少于1次。 沟渠死角每天检查1次，随时保持清洁，确保无堵塞、无漂浮物、无异味。 草坪每天不少于2次检查，并做好巡回保洁工作。 外围庭院无果皮纸屑、无杂物垃圾、无泥沙。 绿篱、草坪、树球以及垂榆定期修剪、除害。 |
| 地毯、地垫清洁卫生要求及标准 | 地毯每周清洗1次，每天随时保洁。 正门台阶及两侧坡道，每周冲刷1次，每天随时保洁。 无污渍、无灰尘、无脚印、无异味。 |
| 垃圾处理/分类管理标准 | 垃圾桶每天清洗1次，垃圾桶无异味飞虫；每天集中清运楼内垃圾4次，按规定通道和时间清运到垃圾转运处， 转运处垃圾每天按时清运，实行垃圾不落地。 垃圾转运处每天冲刷，做好蝇虫防疫。、垃圾按分类要求进行收集，做到日产日清，垃圾箱外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；化粪池做好清掏，保持常年干净、清洁，无积水、无异味。 |
| 公共部位绿化养护 | 绿化区域进行除草、灌溉、施肥（每年 2 次及以上）、整形修剪、防治病虫害等；草坪保持常年翠绿，无杂草、无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地； 植株修剪及时，做到枝叶紧密、圆整，无脱节、枯枝。防治、灭治病虫害，主要病虫害发生率低于 5%，无倾斜、缺枝、空档；绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在 10%以下； 清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。花坛和花景做倒造型新颖、色彩鲜艳、植物长势好；绿化生产垃圾须清运； 景观水池水面定期清理，无枯枝树叶、水质清洁。 |

设施设备维护

| 服务内容 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 房屋建筑主体及公共设施设备日常维护 | 按规定建立房屋本体及配套设施等的物业管理资料档案，并妥善使用与保管；建立房屋本体及配套设施维修养护检查制度，检查记录完整；楼内外无违章乱张贴、乱搭建、乱拉管线等现象； 无擅自改变房屋用途行为； 定期对大楼的供电供水及排水、电梯、消防、中央空调、公共照明等公用设施设备和房屋建筑主体结构进行维护检查；定期对给排水系统进行维护、润滑； 强电系统各级配电柜、箱，照明、插座装置检查； 保证公共照明、水电设施、广播系统等公共设施正常运行。公共设施、水电每天检查一遍，发现故障或损坏应在 30 分钟内到场， 12 小时内维修完毕； 办公大楼外观完好、整洁；地面、墙台面、吊顶、楼梯、通风道等，是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落污渍；室外招牌整洁统一无安全隐患，墙面装饰无破损；确保房屋、门窗等共用设施的完好和正常使用； 确保室外场地、道路等公用设施的完好和正常使用； 完成各项零星维修任务，一般维修任务确保不超过 24 小时，确保零修合格率100%；紧急维修须 15 分钟内到达现场。 熟练掌握水泵房等其他设备房设备的相关知识，熟练掌握各类设备的内部结构及工作原理，严格遵守操作规程，能快速准确地操作设备。 值班人员或巡视人员应按要求做好设备运行监测工作，如发现问题，应上报，同时采取有效的、安全的措施迅速排除故障，确保设备安全运行。 |
| 公共区维修服务标准 | 每天对管理区域内所有的设施设备巡查不少于4次。 确保房屋、门窗及其他设施的完好和正常使用。 确保室外场地、道路的完好和正常使用。 |
| 给排水系统运行维护标准 | 保证给排水系统的正常运行、使用，并对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修。 配合省税务局进行供水水箱清洁、消毒以及办理水质监测工作。 二次供水泵房值班人员要求具有防疫部门出具的健康证。 定期对排水管进行清通、养护及清除污垢。 保证给排水系统设施、设备的完好率及使用率。 定期检查热水及供热锅炉的运行情况，做好故障维护保养。 |
| 供配电系统运行维护标准 | 建立设备档案。 制定严格的供配电系统管理制度。 高压变电室及配电系统按操作规程实行24小时值班制。 对供电范围内的电器设备进行定时巡视、维护和重点监测。 保证办公楼公共区域内使用的照明灯具、线路、开关完好。 供电维护人员需持有供电相关证书。 |
| 电梯运行维护标准 | 建立电梯运行安全管理档案，确保通风、照明及其他设施完好。 定时对电梯进行巡检，发现问题及时通知维保单位。 配合和监督维保单位对电梯进行维护、保养。 对维保后的电梯要进行检查、验收，确定正常后方可运行。 电梯维保配合人员需持有电梯人员相关从业证书。 |
| 锅炉设备运行要求及标准 | 每季度配合锅炉维保公司对锅炉进行一次系统检查，并做维护保养。 在供暖期内，供暖换热站要求24小时值班制。 值班人员每2小时巡查锅炉一次。每周、每月和每季对锅炉维护保养情况要有详实记录。 锅炉设备保养记录、零部件更换及大修详细记录都应在锅炉维保台账中留存。 锅炉发生故障时，值班人员应立即报告并联系物业维修服务责任人及时赶到现场排除故障。 锅炉房要求24小时值班制，值班人员定期打扫锅炉房，保持清洁、干燥、通风。 锅炉操作人员应具有相应的上岗资格证。 |

食堂

| 服务内容 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 食堂（如不整体外包）以实际为准 | 所有食堂人员（包括厨师、面点师、西点师及洗碗、切配、服务等各类杂工）必须通过卫生部门规定医院（或防疫站）的体检，均需办理好健康证才能进入餐饮中心工作。 所有食堂人员接受物业服务中心的监督管理，配合完成办公楼餐饮服务工作。 按照规章制度和要求进行技能、流程等一系列培训。 保证就餐正点、足量、优质，做到品种多样化。 中餐、晚餐需做到准时开餐、质量保证。 餐厅、操作间内的水、电、气等费用由采购人负责。操作间、灶具等主要用具及餐、盘、筷子、勺子等用餐用具均由采购人解决。 在服务时应对食堂原有设备设施进行检查，确保所有设施设备正常工作。 必须保护好食堂所有财产，对采购人提供的厨具设备、设施应进行保养、维护，延长其使用年限。服务期满后，保证房屋、设备、设施、墙面、地面的齐全、完好，若有损坏或短失，必须承担由此产生的相关费用。服务人员必须保证食堂地面及桌椅的干净整洁；无灰尘、污渍、杂物；垃圾须清理。 节假日根据采购人实际需要提供相应服务及配合做好其他临时性工作。 有较强的技术支撑团队，定期开展食堂员工的厨师及服务培训。 |

4人员要求

4.1总体要求

第一包南湖大路办公区岗位人员及节假日值班编制

| 序号 | 部门 | 班次 | 配置岗位 | 人员编制 | 假日编制 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） | 年龄身高要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业办 | 白班 | 项目经理 | 1 |  | 8小时在岗，本科以上学历 | 50周岁以下 |
| 2 |  |  | 内勤 | 1 | 1 | 8小时在岗，大专以上学历 | 40周岁以下 |
| 3 | 客服部 | 白班 | 客服主管 | 1 |  | 8小时在岗，大专以上学历，持健康证上岗 | 38周岁以下， |
| 4 |  |  | 楼层接待 | 4 |  | 8小时在岗，大专以上学历，持健康证上岗 | 38周岁以下，身高1.65m以上 |
| 5 | 会议部 | 白班 | 会务主管 | 1 |  | 8小时在岗，大专以上学历，持健康证上岗 | 38周岁以下，身高1.65m以上 |
| 6 |  |  | 会务预定 | 1 |  | 8小时在岗，大专以上学历，持健康证上岗 | 38周岁以下，身高1.65m以上 |
| 7 |  |  | 会务接待 | 3 |  | 8小时在岗，大专以上学历，持健康证上岗 | 38周岁以下，身高1.65m以上 |
| 8 | 安保部 | 白班 | 秩序主管 | 1 |  | 8小时在岗，大专以上学历 | 50周岁以下，男1.70m以上 |
| 9 |  |  | 车管岗 | 1 |  | 8小时在岗 | 55周岁以下，男1.70m以上 |
| 10 |  |  | 领班/巡岗 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 50周岁以下，男1.70m以上 |
| 11 |  |  | 庭院门岗 | 2 | 2 | 8小时在岗（南湖大路门岗、亚泰大街门岗） | 45周岁以下，男1.70m以上 |
| 12 |  |  | 门岗/东西 | 2 |  | 8小时在岗（办公楼东区门岗、西区门岗） | 45周岁以下，男1.70m以上 |
| 13 |  |  | 门岗/主楼 | 1 | 1 | 8小时在岗（办公楼主楼大厅岗） | 45周岁以下，男1.70m以上 |
| 14 |  |  | 消防监控室 | 2 | 2 | 8小时在岗，大专以上学历、《建(构)筑物消防员中级以上资格证》 | 男，55周岁以下，身高1.70m以上，女，50周岁以下，身高1.60m以上 |
| 15 |  | 中班 | 领班/巡岗 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 50周岁以下，男1.70m以上 |
| 16 |  |  | 庭院门岗 | 2 | 2 | 8小时在岗（南湖大路门岗、亚泰大街门岗） | 45周岁以下，男1.70m以上 |
| 17 |  |  | 门岗/主楼 | 1 | 1 | 8小时在岗（办公楼主楼大厅岗） | 45周岁以下，男1.70m以上 |
| 18 |  |  | 消防监控室 | 2 | 2 | 8小时在岗，大专以上学历、《建(构)筑物消防员中级以上资格证》 | 男，55周岁以下，身高1.70m以上，女，50周岁以下，身高1.60m以上 |
| 19 |  | 夜班 | 领班/巡岗 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 55周岁以下，男1.70m以上 |
| 20 |  |  | 庭院门岗 | 2 | 2 | 8小时在岗（南湖大路门岗、亚泰大街门岗） | 55周岁以下，男1.70m以上 |
| 21 |  |  | 门岗/主楼 | 1 | 1 | 8小时在岗（办公楼主楼大厅岗） | 55周岁以下，男1.75m以上 |
| 22 |  |  | 消防监控室 | 2 | 2 | 8小时在岗，大专以上学历、《建(构)筑物消防员中级以上资格证》 | 男，55周岁以下，身高1.70m以上，女，50周岁以下，身高1.60m以上 |
| 23 | 工程部 | 白班 | 主管 | 1 |  | 8小时在岗，大专以上学历 | 55周岁以下男 |
| 24 |  |  | 电工 | 2 | 1 | 8小时在岗，2名持高压电工上岗证书，特种设备安全操作证2名 | 55周岁以下男 |
| 25 |  |  | 水工 | 2 |  | 8小时在岗。 | 55周岁以下男 |
| 26 |  | 中班 | 电工 | 1 | 1 | 8小时在岗，持高压电工证书 | 55周岁以下男 |
| 27 |  |  | 水工 | 1 |  | 8小时在岗。 | 55周岁以下男 |
| 28 |  | 夜班 | 值班电工 | 1 | 1 | 8小时在岗，持高压电工证书 | 55周岁以下男 |
| 29 |  |  | 值班水工 | 1 |  | 8小时在岗 | 55周岁以下男 |
| 30 | 保洁绿化部 | 白班 | 主管 | 1 |  | 8小时在岗，大专以上学历 | 50周岁以下，男1.65m以上，女1.56m以上 |
| 31 |  |  | 外围保洁 | 1 |  | 8小时在岗 | 50周岁以下，男1.65m以上，女1.56m以上 |
| 32 |  |  | 主楼内保 | 6 | 1 | 8小时在岗 | 50周岁以下，男1.65m以上，女1.56m以上 |
| 33 |  |  | 东区内保 | 2 | 1 | 8小时在岗 | 50周岁以下，男1.65m以上，女1.56m以上 |
| 34 |  |  | 西区内保 | 2 |  | 8小时在岗 | 50周岁以下，男1.65m以上，女1.56m以上 |
| 35 | 餐厅托管 | 白班 | 一层餐厅 | 7 |  | 8小时在岗，持健康证上岗 | 45周岁以下 |
| 36 |  |  | 二层餐厅 | 7 |  | 8小时在岗，持健康证上岗 | 45周岁以下 |
| 37 |  |  | 三餐餐厅 | 3 |  | 8小时在岗，持健康证上岗 | 45周岁以下 |
| 38 | 惠民路 | 单班 | 更夫 | 1 |  | 8小时在岗 | 55周岁以下男 |
| 39 | 解放大路 | 白班 | 保安 | 1 |  | 8小时在岗 | 55周岁以下，男1.70m以上 |
| 41 |  | 中班 | 保安 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 55周岁以下，男1.70m以上 |
| 42 |  | 夜班 | 保安 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 55周岁以下，男1.70m以上 |
| 总 计 |  |  |  | 76 | 26 |  |  |

省局综合业务办公用房维修期间（第一包）南湖大路办公区物业服务人员编制

| 序号 | 区域 | 维修期编制/人 | 岗位设置 | 班 次 | 维修期 编制 | 法定加班 编制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南湖 大路 （8小时） | 20 | 物业经理 | 管理巡查岗 | 1 |  |
|  |  |  | 领班/巡岗 | 白班班长 | 1 |  |
|  |  |  |  | 白班消防安全巡查 | 1 |  |
|  |  |  |  | 夜班班长 | 1 |  |
|  |  |  | 一号岗 | 白班护管员 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 夜班护管员 | 2 | 2 |
|  |  |  | 二号岗 | 白班护管员 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 夜班护管员 | 2 | 2 |
|  |  |  | 主楼门岗 | 白班护管员 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 夜班护管员 | 2 | 2 |
|  |  |  | 维修 巡查岗 | 白班维修主管 | 2 |  |
|  |  |  |  | 白班水电工 | 2 |  |
|  |  |  | 高压 值班岗 | 夜班水电工 | 2 | 1 |
|  |  |  | 日常 保洁岗 | 保洁员 | 1 |  |
| 2 | 一分局办公区 （8小时） | 21 | 管理 巡查岗 | 客服主管 | 1 |  |
|  |  |  | 楼层 接待岗 | 客服接待 | 2 |  |
|  |  |  | 会议 接待岗 | 会议接待 | 2 |  |
|  |  |  | 前台接待岗 | 大厅接待 | 1 | 1 |
|  |  |  | 护管队长 | 护管队长 | 1 |  |
|  |  |  | 车场管理岗 | 白班前后车场护管员 | 2 |  |
|  |  |  | 信访 维护岗 | 白班大厅护管员 | 2 |  |
|  |  |  | 监控服务岗 | 白班监控员 | 1 |  |
|  |  |  | 安全 值班岗 | 夜班护管员 | 1 |  |
|  |  |  | 日常 保洁岗 | 保洁员 | 3 |  |
|  |  |  | 餐厅 服务岗 | 服务员含加班 | 5 | 1 |
| 3 | 繁荣 路区 （8小时） | 16 | 管理 巡查岗 | 保洁主管 | 1 |  |
|  |  |  | 日常 保洁岗 | 保洁员 | 3 |  |
|  |  |  | 会议 接待岗 | 会议接待 | 2 |  |
|  |  |  | 车场 管理岗 | 白班 车场护管员 | 2 |  |
|  |  |  | 维修岗 | 维修工 | 1 |  |
|  |  |  | 餐厅 服务岗 | 服务员含加班 | 7 |  |
| 4 | 广场 （8小时） | 2 | 日常 保洁岗 | 白班保洁员 | 2 |  |
| 5 | 惠民路 （8小时） | 1 | 资产 看护岗 | 替换岗协管员 | 1 | 1 |
| 6 | 解放大路（8小时） | 3 | 资产看护岗 | 白班护管员 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 夜班护管员/班长 | 2 | 2 |
| 装修期人员小计 |  | 63 |  |  | 63 | 16 |

备注：1.人员工资、各项保险及伤亡，严格执行《劳动法》、《民法典》相关规定。如在服务过程中发生人员伤亡及其它事件，投标人需承担全部责任。

2.因省局南湖大路办公区综合业务办公用房维修改造，原省局机关搬迁至两个临时办公区，派遣63人提供物业服务，服务时间自合同签订之日起至2026年4月30日。在此期间所产生的物业服务费用按照实际发生进行支付。省局综合业务办公用房维修改造完工后，恢复全员76人提供物业管理服务。

第二包人民广场办公区岗位人员及节假日值班编制

| 序号 | 部门 | 班次 | 配置岗位 | 人员编制 | 假日编制 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） | 年龄身高要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业办 | 白班 | 项目经理 | 1 |  | 8小时在岗，大专以上学历 | 50周岁以下 |
| 2 |  |  | 内勤 | 1 |  | 8小时在岗，大专以上学历 | 40周岁以下 |
| 3 | 客服部 | 白班 | 楼层接待 | 1 |  | 8小时在岗，持健康证上岗 | 38周岁以下，身高1.65m以上 |
| 4 | 会议部 | 白班 | 会务接待 | 2 |  | 8小时在岗，持健康证上岗 | 38周岁以下，身高1.65m以上 |
| 5 | 安保部 | 白班 | 庭院前门岗 | 2 | 2 | 8小时在岗 | 55周岁以下，男1.70m以上 |
| 6 |  |  | 庭院后门岗 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 55周岁以下，男1.70m以上 |
| 7 |  |  | 消防监控室 | 1 | 1 | 8小时在岗，大专以上学历、《建(构)筑物消防员中级以上资格证》 | 男，55周岁以下，身高1.70m以上，女，50周岁以下，身高1.60m以上 |
| 8 |  | 中班 | 庭院前门岗 | 2 | 2 | 8小时在岗 | 50周岁以下，男1.70m以上 |
| 9 |  |  | 庭院后门岗 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 55周岁以下，男1.70m以上 |
| 10 |  |  | 消防监控室 | 1 | 1 | 8小时在岗，大专以上学历、《建(构)筑物消防员中级以上资格证》 | 男，55周岁以下，身高1.70m以上，女，50周岁以下，身高1.60m以上 |
| 11 |  | 夜班 | 庭院前门岗 | 2 | 2 | 8小时在岗 | 50周岁以下，男1.70m以上 |
| 12 |  |  | 庭院后门岗 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 55周岁以下，男1.70m以上 |
| 13 |  |  | 消防监控室 | 1 | 1 | 8小时在岗，大专以上学历、《建(构)筑物消防员中级以上资格证》 | 男，55周岁以下，身高1.70m以上，女，50周岁以下，身高1.60m以上 |
| 14 | 工程部 | 白班 | 值班电工 | 2 | 2 | 8小时在岗，持高压电工证上岗 | 55周岁以下男 |
| 15 |  |  | 直燃机操作员 | 2 | 2 | 8小时在岗，特种设备安全操作证 | 55周岁以下男 |
| 16 |  |  | 综合维修工 | 2 |  | 8小时在岗，特种设备安全操作证2名，高压1名持证上岗 | 55周岁以下男 |
| 17 |  | 夜班 | 值班电工 | 2 | 2 | 8小时在岗，持高压电工证上岗 | 55周岁以下男 |
| 18 |  |  | 直燃机操作员 | 2 | 2 | 8小时在岗，特种设备安全操作证 | 55周岁以下男 |
| 19 |  |  | 综合维修工 | 2 |  | 8小时在岗，特种设备安全操作证2名，高压1名持证上岗 | 55周岁以下男 |
| 20 | 保洁绿化部 | 白班 | 主楼内保 | 6 |  | 8小时在岗 | 50周岁以下，男1.65m以上，女1.56m以上 |
| 21 |  |  | 外围保洁 | 1 |  | 8小时在岗 | 50周岁以下，男1.65m以上，女1.56m以上 |
| 22 | 餐厅 | 白班 | 餐厅服务人员 | 18 |  | 厨师3人,面食3人,冷荤2人,服务员6人，帮厨4人。 8小时在岗，持健康证上岗 | 45周岁以下 |
| 总 计 |  |  |  | 54 | 20 |  |  |

伊水居小区岗位人员及节假日值班编制

| 序号 | 部门 | 班次 | 配置岗位 | 人员编制 | 假日编制 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） | 年龄身高要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业办 | 白班 | 项目经理 | 1 |  | 8小时在岗，大专以上学历 | 50周岁以下 |
| 2 |  |  | 内勤 | 1 |  | 8小时在岗，大专以上学历 | 40周岁以下 |
| 3 | 网络 | 白班 | 网络维护员 | 2 | 1 | 8小时在岗 | 50周岁以下，男1.65m以上，女1.56m以上 |
| 4 | 安保部 | 白班 | 南门门岗 | 2 | 2 | 8小时在岗 | 55周岁以下，男1.70m以上 |
| 5 |  |  | 北门门岗 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 55周岁以下，男1.70m以上 |
| 6 |  |  | 消防监控室 | 1 | 1 | 8小时在岗，大专以上学历、《建(构)筑物消防员中级以上资格证》 | 男，55周岁以下，身高1.70m以上，女，50周岁以下，身高1.60m以上 |
| 7 |  | 中班 | 南门门岗 | 2 | 2 | 8小时在岗 | 55周岁以下，男1.70m以上 |
| 8 |  |  | 北门门岗 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 55周岁以下，男1.70m以上 |
| 9 |  |  | 消防监控室 | 1 | 1 | 8小时在岗，大专以上学历、《建(构)筑物消防员中级以上资格证》 | 男，55周岁以下，身高1.70m以上，女，50周岁以下，身高1.60m以上 |
| 10 |  | 夜班 | 南门门岗 | 2 | 2 | 8小时在岗 | 55周岁以下，男1.70m以上 |
| 11 |  |  | 北门门岗 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 55周岁以下，男1.70m以上 |
| 12 |  |  | 消防监控室 | 1 | 1 | 8小时在岗，大专以上学历、《建(构)筑物消防员中级以上资格证》 | 男，55周岁以下，身高1.70m以上，女，50周岁以下，身高1.60m以上 |
| 13 | 工程部 | 白班 | 值班电工 | 1 | 1 | 8小时在岗，持高压电工证上岗 | 55周岁以下男 |
| 14 |  |  | 值班水暖工 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 55周岁以下男 |
| 15 |  |  | 综合维修工 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 55周岁以下男 |
| 16 |  | 中班 | 值班电工 | 1 | 1 | 8小时在岗，持高压电工证上岗 | 55周岁以下男 |
| 17 |  |  | 值班水暖工 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 55周岁以下男 |
| 18 |  |  | 综合维修工 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 55周岁以下男 |
| 19 |  | 夜班 | 值班电工 | 1 | 1 | 8小时在岗，持高压电工证上岗 | 55周岁以下男 |
| 20 |  |  | 值班水暖工 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 55周岁以下男 |
| 21 |  |  | 综合维修工 | 1 | 1 | 8小时在岗 | 55周岁以下男 |
| 22 | 保洁绿化部 | 白班 | 主楼内保 | 5 |  | 8小时在岗 | 50周岁以下，男1.65m以上，女1.56m以上 |
| 23 |  |  | 外围保洁 | 3 |  | 8小时在岗 | 50周岁以下，男1.65m以上，女1.56m以上 |
| 总 计 |  |  |  | 33 | 22 |  |  |

备注：1.人员工资、各项保险及伤亡，严格执行《劳动法》《民法典》相关规定。2.该项目采购预算700.73万元中包含伊水居小区公共区域的水、电等维修费用100万元，使用该项费用时，需中标人提出申请，经采购人签字确认后方可使用，所产生的费用按照实际发生额进行支付。

4.2管理团队

4.2.1项目经理

根据投标人明确本项目的项目经理，具有本科（含）以上学历证书、具备同类型物业管理项目五年以上工作经验、劳动合同证明（同时提供投标人为项目经理缴纳社保的证明材料）

1.总体负责本项目的物业服务日常事务。

2.组织项目员工按照ISO9001质量管理体系的标准要求向采购人提供优质的物业服务。

3.负责组织建立健全项目所有档案管理工作，并做到每月抽查审核。

4.直接负责与管理项目所涉及的采购人对接工作。

5.负责项目采购物品的申报审核及领用管理工作，做到申报属实、管理明确、账物相符。

6.组织开展年度服务满意率回访，及时向公司上报回访情况。

7.负责采购人投诉处理的监督管理工作，及时跟进重大及恶性投诉事件的处理。

8.负责组织、参与开展项目内部的员工培训工作，并做好培训的抽查及考核。

9.每周定期组织员工召开例会，对所管辖项目做到每日抽查，发现问题及时纠正。

10.负责做好项目员工的考勤管理及值班情况抽样检查工作。

11.突发紧急事件处理小组的第一负责人（组长），直接负责项目内一切突发紧急事件的指挥领导工作。

4.3技术团队

★根据投标人明确本项目的技术人员提供资格相关证书，同时提供劳动合同证明材料。其中第一包安保部消防控制室白、中、夜班岗位需具有《建(构)筑物消防员中级以上资格证》；工程部白班电工需持高压电工证及特种设备安全操作证，工程部中、夜班电工需持高压电工证。第二包安保部消防控制室白、中、夜班岗位需具有《建(构)筑物消防员中级以上资格证》；工程部白、夜班值班电工需持高压电工证，直燃机操作员需持特种设备安全操作证，综合维修工需持特种设备安全操作证及高压电工证；伊水居小区安保部消防控制室白、中、夜班岗位需具有《建(构)筑物消防员中级以上资格证》，工程部白、中、夜值班电工需持高压电工证。

客服接待岗位

| 项目 | 标准内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 岗位职责 | 1.来访登记、接待等保障服务。 2.日常会议服务（会议会场准备、茶水供应、协助音响设备调试等）。 3.职工活动室管理：保持环境整洁卫生，正确使用体育器材，做好开水、洗浴用品、文体用品管理。 4.检查重点办公室卫生清洁情况。 5.采购人交办的其它工作。 |  |
| 人员条件 | 1.品德良好，工作态度端正，责任心强，无不良行为记录。 2.大专以上学历，接受过相关礼仪训练，统一着装。 3.要求女性，38周岁以下，身高1.65米以上，五官端正，身材匀称，无纹身明显疤痕，有健康证。 |  |

安保和消防监控岗位

| 项目 | 标准内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 岗位职责 | 1.负责管理区域的安全保卫、监控、消防等安全管理工作，阻止闲散人员进入，防止偷盗、纵火等治安事件的发生。做好对管理区域安保设施、消防器材和设施的日常检查、维护工作，确保区域内公共秩序的正常、有序。配备专职或兼职消防人员，定期演练，开展消防知识及法规的宣传教育，积极配合消防机关对消防设备设施的安全检查。 2.负责管理区域交通秩序的维护，指挥各类车辆有序行驶、停放；熟记车辆车主、车牌号码。熟悉大楼道路和停车场环境，每日在交接班要严格查对车辆，并作好详细的记录备查。 3.确保车辆不乱停乱放，车辆停泊有序，楼前道路两侧车辆要求车辆停放方向一致，并且确保车道畅通。 4.负责对出入管理区域的大件物品进行查验，严禁易燃易爆等危险物品进入管理区域。 5.负责监控室的日常操作工作，保持监控室整洁卫生，地面、桌面每班清扫一次，设备柜内每周清扫一次，值班室内禁止吸烟。楼层照明电源控制，电梯运行监视，设备间钥匙管理，录像资料查阅控制等。 6.负责做好各类紧急、突发事件的应急处理工作，负责对整个区域和建筑物实行24小时安全、消防监控，发现问题能及时处置，并做好监控记录和交接班手续。 7.按照信访条例规定，做好上访人员的疏导工作，引导上访人员到专门接待区域，并及时与局机关相关处室（单位）联系，配合处理相关事宜。 8.做好相关岗位和区域卫生工作，妥善保管和使用警用器材。 9.负责接听门厅值班电话，并按规定做好记录，重要情况必须及时报告上级，确保政令畅通。 10.完成采购人交办的其它工作。 |  |
| 人员条件 | 1.保安人员： 品德良好，工作态度端正，责任心强，无不良行为记录。 五官端正，仪态大方，符合环境和角色要求，统一着装。 身体健康，精力充沛，形体符合工作要求，无纹身，要求男性，各区域前台安保人员，有处理维护安全秩序的经验，身体健康，身高在1.70m以上。其他安保人员，根据工作性质要求接受过专业训练，业务熟练，机智勇敢。退伍军人优先。 南湖大路办公区：1、秩序主管、白、中班领班，男，50周岁以下， 夜班领班，男，55周岁以下。 2、白、中班门岗45周岁以下，夜班门岗55周岁以下。 人民广场办公区：1、白班前门岗，男、55周岁以下，中、夜班前门岗，男，50周岁以下。 2、后门岗，男、55周岁以下。 伊水居小区：安保人员，男55周岁以下，身高1.70m以上。 惠民路更夫：男，55周岁以下。 解放大路安保人员：男，55周岁以下，身高1.70m以上。 2.监控管理人员： （1）监控值班人员应具有行业主管部门颁发的具有《建(构)筑物消防员中级以上资格证》，大专及以上学历，熟悉计算机基本操作，人员必须相对稳定。 （2）品德良好，工作态度端正，责任心强，无不良行为记录。 （3）五官端正，口齿清晰，仪态大方，统一着装。 （4）身体健康，精力充沛，形体符合工作要求，无纹身。男女不限,男55周岁以下，身高1.70米以上，女，50周岁以下，身高1.60米以上。 |  |

保洁岗位

| 项目 | 标准内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 岗位职责 | 1.办公室以外的大厅、楼梯间、走廊、走道、停车场（含地下停车场）、宿舍区主干道等公共场所（区域）的日常卫生保洁、垃圾整理收集。定期清洁杀菌消毒(环境、垃圾桶、卫生间、排水渠道、开水间、热水器、过滤器等)、灭除害虫；消杀有记录。 2.负责领导办公室、会议室日常保洁及不定期保洁。 3.卫生间的地面、墙面、门窗、灯具、镜子、卫生洁具等设施的日常清洁保养。 4.物业区域道路、庭院、绿地的日常卫生保洁、垃圾收集。 5.卫生间清洁用品（如卷纸、擦手纸、洗手液、卫生球、垃圾袋等）的及时更换。 6.物业区域下水管道（定期消杀）发生淤堵及时清掏。 7.完成采购人交办的其它工作。 |  |
| 人员条件 | 1.品德良好，工作态度端正，爱岗敬业，责任心强，无不良行为记录。 2.接受过岗位培训，业务熟练。 3.仪容仪表仪态大方，五官端正，统一着装。 4.身体健康，精力充沛，形体符合工作要求。50周岁以下，男1.65m以上，女1.56m以上。 |  |

工程维修岗位

| 项目 | 标准内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 岗位职责 | 1.负责区域内公共设施、设备（水、电、气、监控、消防）的管理及维修养护。保证水、电正常供应，电梯、中央空调、会议系统、消防报警及安全监控设备、伸缩门、弱电系统（如内网电话拆、装、移）和可视对讲系统等设施的管理。负责对相关设备（系统）维保单位的维保工作进行监督。 2.负责物业管理区域的零星维修，如办公区域内门、窗、桌、椅、书柜和其他零星水电等。 3.定期对生活（消防）水泵房、变配电室、水箱间、消防监控系统、电梯、空调机组、开水器、发电机等设备的正常运行进行巡查，并积极配合政府相关部门的年检工作。 4.负责检查各类设施、设备技术状况，发现问题，及时提出维修解决办法、制定维修方案（实施时需报采购人同意）。 5.负责制定切实可行的节能措施，减少水、电、气的消耗，低运行成本。 6.对设备的维修保养和日常巡回检查、测试工作须认真做好记录并存档。 7.负责做好各设备间（包括强、弱电井和管道井）的卫生工作，要求设备和机房环境整洁有序，无杂物，无灰尘，无鼠害、虫害发生。 8.室外管道和设备须定期检查，涂刷防腐材料。 9.供水、供电、供气、供热、电信、电梯、移动公司等专业单位在物业服务区域对相关管线、设施维修养护时，进行必要的协调和管理。 10.设备台账、图纸档案、运行记录、维修记录、保养记录完整，保证运行正常。 11.完成采购人交办的其它工作。 |  |
| 人员条件 | 1.品德良好，工作态度端正，责任心强，无不良行为记录，身体健康，男，55周岁以下。 2.接受过专业培训和训练，业务熟练,统一着装。 3.土建、水电、空调、电梯等工程及设备运行、操作、维修人员，具有行业主管部门颁发的岗位资格证和特种作业操作证（在有效期内），持证上岗，熟悉掌握各种设备系统原理和操作技能。 4.熟悉消防系统、安全监控系统及防盗报警设备、通信网络等弱电系统的操作和维护。配电值班人员具备变配电运行知识和技能，强、弱电人员须具备相应上岗资格，持有上岗证书。 |  |

餐厅工作人员岗位

| 项目 | 标准内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 岗位职责 | （1）做好餐前摆台工作。 （2）按时传送菜品。 （3）及时收集、清洁餐中掉落食品。 （4）餐后卫生保洁清扫。 （5）协助工作组做好补位工作。 |  |
| 人员条件 | （1）品德良好，工作态度端正，无不良行为记录。 （2）中专以上学历，持健康证上岗、具有一定的餐厅工作经验。 （3）45周岁以下，五官端正、身材均称、无纹身和明显疤痕。 |  |

日常办公及耗材

1、采购人提供物业服务所需的办公室、办公设备、员工宿舍、库房。

2、采购人提供日常维修工具、工程配件、清洁用品等使用的物业耗材。

3、中标供应商对领用的日常耗材进行管理并做好使用记录。

4、中标供应商负责提供物业服务人员服装、劳保用品。

4.4优选资质/优选指标

| 序号 | 人员类别 | 人员岗位 | 人员要求 | 是否作为加分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电工 | 高压变电室 | 持证上岗 | 否 |
| 2 | 低压电工 | 低压弱电 | 持证上岗 | 否 |
| 3 | 特种设备安全员 | 电梯 | 持证上岗 | 否 |
| 4 | 消防操作员 | 消防监控室 | 持证上岗 | 否 |

5管理实施要求

采购人每月按照物业服务指标及考评表对中标人进行物业服务监管考评，根据考评分支付物业费，扣分和评分不及格处罚按考评办法执行。每月服务期满后，由采购人组织相关工作人员对上个月的物业服务质量进行考核验收（参照履约验收考核标准）。

1、每月验收考核分值90分（含）以上，按照合同规定，全额支付当月所产生的物业服务费用。

2、每月验收考核分值80分（含）—90分（不含），扣除中标人当月所产生的物业服务费用5%。

3、每月验收考核分值70分（含）—80分（不含），扣除中标人当月所产生的物业服务费用10%。

4、每月验收考核分值70分（含）及以下的，扣除中标人当月所产生的物业服务费用20%，将对中标人进行约谈并责令限期整改，如中标人达不到整改要求，采购人有权取消与中标人所签订的物业服务合同。

附件1、履约验收考核标准

| 序号 | 项目 | 总分 | 参考标准内容 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理/人员制度、内部管理 | 21 | 1、重点岗位持证上岗制度 | 4 |  |
|  |  |  | 2、项目投标时所承诺的主要管理人员配置到位，满足任职要求，未征得甲方同意不得更换团队成员。 | 4 |  |
|  |  |  | 3、建立健全各类应急预案、岗位职责以及流转程序。 | 4 |  |
|  |  |  | 4、信息化物业管理软件按时投入运行、功能运行正常齐全、具备打卡、设备监控、物料管理智慧物业服务系统按时投入，功能齐全、能够满足甲方日常使用（人员定位、巡更管理、人脸识别、会议预约、维修系统、库房管理、设备压力、温度等数据运行监控、各项数据显示分析。系统后台检查、各功能显示、运行、数据分析正常。 | 5 |  |
|  |  |  | 5、自有设备按时投入，甲方设备管理标准、运行正常，无延误使用情况 | 4 |  |
| 2 | 接待服务 会议接待 | 17.5 | 1、大堂前台接待岗位环境、物品摆放整齐，着装规范礼貌接待，期间无投诉事件。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 2、楼层接待岗位环境、物品摆放整齐，着装规范礼貌接待，期间无投诉事件发生 。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 3、楼层接待人员培训到位，微笑服务，对责任区内情况熟练掌握，能够达到甲方要求标准。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 4、各接待区域设施设备及日常所需检查到位，填补、添报及时。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 5、会务管理，各会议室管理有序，内部设施运行正常，基础设施巡查到位、保修到位，无投诉事件。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 6、会议接待，会议预定、会场布置、会议服务整个过程无检查不当和投诉事件发生。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 7、重大活动后勤保障，自接到任务起筹备精细定岗定责定人，圆满完成任务。 | 2.5 |  |
| 3 | 秩 序维 护服务 | 17.5 | 1、项目 24 小时有治安管理人员和值班电话，重点岗位无空岗睡岗现象。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 2、项目内公共秩序良好。发生刑事案件、火警事故、交通事故等紧急情况时，秩序维护人员应保护现场，并上报有关主管部门，无借故推诿和拖沓现象。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 3、安保人员着装整齐，熟悉项目情况，文明值勤、不徇私舞弊。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 4、安保人员执行严格的交接班制度，有书面的交接班记录，交班治安管理人员把需要在值班中继续注意或处理的问题向接班人员交代清楚。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 5、对携带大宗物品外出的实行登记制度。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 6、车辆停放规范有序，机动车和非机动车实行分区域停放。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 7、项目内建立消防责任制，工作人员掌握基本消防技能。消防设施设备完好、放置合理、定期检修，随时可以启用。消防台账账物相符，定期开展消防演习，消防培训。 | 2.5 |  |
| 4 | 保洁服务 | 17.5 | 1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 2、公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、踢脚线、台阶、梯道大门、走廊、大厅、消火栓箱表面、灭火器、开关面板、消防报警按钮等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 3、电梯轿厢内外、灯具、沟槽、墙面、吊顶、灯罩、门、窗（含 2 米以下内外玻璃）整洁程度。公共区域的地面光洁及垃圾的收集处理及屋顶平台等保洁消毒情况。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 4、卫生间、茶水间地面清洁无异味，物品摆放有序，无垃圾、无污迹、无积水、无堆积杂物，洁具、台面、镜面等光洁无水迹，电器设施外观清洁。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 5、会议室内桌椅、设备保洁情况，室内绿化物、地下车库等整洁程度。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 6、室外广场、道路、停车场（库）、雨水沟管道、“门前三包”等公共区域的地面干净无杂物、无积水和淤泥、污垢。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 7、垃圾、废弃物按分类要求收集，日产日清；化粪池进行清淘，保持常年清洁；垃圾桶（房）外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；定期开展消毒灭害活动，对窨井、明沟、垃圾桶（房）等喷洒药水。 | 2.5 |  |
| 5 | 工程服务 | 17.5 | 1、工程维修保养制度及操作规程完善并落实。落实保证大楼各项设备设施安全有效运行。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 2、电气设备、照明完好率达到100%，供电线路及后备电源、照明灯具、中央空调室内机组的检查和维护，发现损坏做好维修。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 3、配备专职人员上岗，正确操作各项电器设备，做好原始记录；定时检查巡视高低压配电系统，并抄录各种表计，发现设备出现异常和故障，应通知有关部门进行检修，并做好记录。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 4、给排水设备运行正常，设施完好，无跑冒滴漏（处理及时）；机房整洁无积尘、积水，无杂物。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 5、锅炉设备、中央空调完好，运行正常。管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患（处理及时无损失）。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 6、实行 24 小时工程运行维修值班制度。接到报修后 30 分钟内到现场并排除故障，维修合格率为 100％，零返修。微笑服务、文明施工、安全操作，维修工作完成后做好现场清理工作。 | 2.5 |  |
|  |  |  | 7、积极配合维保单位做好对大楼的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。 | 2.5 |  |
| 6 | 投诉检查整改项 | 9 | 1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。 | 3 |  |
|  |  |  | 2、检查整改有效落实。 | 3 |  |
|  |  |  | 3、无其它违反甲方相关规定之事项。 | 3 |  |
| 7 | 标准分 | 100 |  |  |  |
| 8 | 总得分 | 考核实际得分 |  |  |  |
| 备注，考评细则：每项不合格项目扣分起点分值为0.5分值。 |  |  |  |  |  |

6风险管控要求

为加强物业管理风险管控，提高物业服务管理水平，保障物业使用人的合法权益，物业服务企业应建立健全风险管控体系，加强风险识别、评估、预防和控制，确保物业服务质量和安全。

7履约验收要求

7.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 第1次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、食堂服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第2次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、食堂服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第3次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、食堂服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第4次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、食堂服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第5次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、食堂服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第6次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、食堂服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第7次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、食堂服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第8次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、食堂服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第9次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、食堂服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第10次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、食堂服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第11次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、食堂服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |
| 第12次验收 | 按照合同规定要求对安全维护、会议服务、保洁服务、维修服务、食堂服务每月进行验收，确保物业服务质量。 |

7.2具体要求

采购人以项目采购需求及合同规定相关内容为验收标准组织验收，成立验收小组，出具验收意见，并在验收结论上签字确认。

8其他要求

8.1必备要求

8.1.1通用必备要求

1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

8.2付款安排建议

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 第一包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 7.44 |
| 第2次付款 | 第一包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 7.44 |
| 第3次付款 | 第一包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 7.44 |
| 第4次付款 | 第一包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 7.44 |
| 第5次付款 | 第一包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 7.44 |
| 第6次付款 | 第一包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.97 |
| 第7次付款 | 第一包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.97 |
| 第8次付款 | 第一包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.97 |
| 第9次付款 | 第一包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.97 |
| 第10次付款 | 第一包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.97 |
| 第11次付款 | 第一包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.97 |
| 第12次付款 | 第一包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.98 |

8.2.1付款说明

以上付款安排为预估数，最终以实际发生金额进行支付。

8.2.2付款安排建议

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 第二包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第2次付款 | 第二包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第3次付款 | 第二包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第4次付款 | 第二包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第5次付款 | 第二包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第6次付款 | 第二包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第7次付款 | 第二包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第8次付款 | 第二包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第9次付款 | 第二包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第10次付款 | 第二包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第11次付款 | 第二包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.33 |
| 第12次付款 | 第二包每月对物业服务进行验收，验收合格后支付当月款项。 | 8.37 |

8.3其他要求

8.3.1保密要求

投标人对项目实施过程中所获得数据及文档等保密信息，承担以下保密义务：
（1）投标人应对在合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务，防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用。
（2）投标人在使用用户方为其提供的数据、程序、用户名、口令、资料及相关的业务和技术文档，包括方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下约定:
应以审慎态度避免泄露、公开或传播用户方的信息;
未经用户方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制;
未经用户方书面许可，不得将信息以任何方式(如 E-mail)携带出项目服务场所;
未经用户方书面许可，不得将信息透露给任何其他人;
用户方以书面形式提出的其他保密措施。
（3）保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。
（4）投标人应按要求与委托方签署保密协议，服务人员签订保密承诺书及网络安全承诺书。
（5）投标人如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任并承担由此给采购方造成的经济损失

8.3.2知识转移要求

无

8.3.3知识产权要求

采购人对项目实施过程中所产生的所有成果（包括二次开发、发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有所有权（永久使用权、复制权和修改权等）。除本项目工作所须外，未经采购人书面同意，中标供应商不得擅自使用、复制采购人的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。
投标人需保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。
投标人需保证所提供的服务不侵犯第三方的知识产权（专利权、商标权、版权等），因侵害第三方知识产权而产生的法律责任，全部由投标人承担。